Anexa nr.2 la  hotararea nr.      din

Descrirea sumara a investitiei propusa prin proiect

- Investitia Propusa :

,, REABILITAREA SI MODERNIZREA SCOALA GIMNAZIALĂ  , COMUNA GURA IALOMIȚEI , JUDEȚUL IALOMIȚA  „

- Descrierea Investitiei :

Investitia se inacadreaza la capitolul : I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Investitia vizeaza Reabilitarea si Modernizarea Scoala Gimnaziala la nivelul localitatii Gura Ialomita. Situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii afectează puternic calitatea vieţii în spaţiul rural şi constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor educationale .

- Probleme Identificate :

Avand in vedere continua degradare a mediului educational rural al Romaniei in ultimii ani, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atat din partea bugetului public, cat si din partea finantatorilor privati, in considerarea faptului ca majoritatea s-au degradat in asa masura incat sunt total inadecvate activitatilor  este necesar a se investi in infrastuctura educationala de informare si de educatie permanenta, reprezentand servicii educationale  de utilitate publica.

Astfel, pe lângă disparităţile zonale foarte mari, generate de dinamica redusă a dezvoltării economiei rurale, în localităţile rurale defavorizate se înregistrează un acces la serviciile educationale   sensibil mai redus decât în mediul urban,

Situatia existenta a cladirii :

Cladirea a fost construita la inceputul anul 1980, are o suprafata construita desfasurata de 530 mp;

Structura de rezistenta este formata din pereti realizati din zidarie de caramida simpla cu grosimea de 40 cm/30cm.

- Cladirea are regim de inaltime: P cu inaltimea utila de 3.20m.

- Fundatiile sunt de tip continue realizate din beton armat.

- Pardoseala este de tip placa de beton armat cu grosimea de 10 cm.

- Sarpanta este din lemn cu invelitoare din tabla.

Clădirea existenta a fost proiectată conform unor norme în vigoare la data respectivă,norme care nu asigură cerinţele normativelor actualmente în vigoare referitoare la siguranţa în exploatare a construcţiilor educationale si va fi reabilitata pentru ca starea sa tehnica  nu asigura  functionalitatea scoli gimnaziale si dotarea cu aparatura si echipamente de specialitate.

Necesitatea socio- economica pentru Scoala Gimnaziala  din comuna GURA IALOMITEI  rezultă din:

	Lipsa unor dotari adecvate desfasurarii actului educational

	Nivelul scazut de implicare educationala  a populatiei din mediul rural

	Spatiile existente nu sunt reabilitate  pentru asigurarea unui act educational  de calitate

	Asigurarea unor conditii conform normativelor legale in vigoare pentru activitatea educationala

	Asigurarea unor conditii adecvate pentru desfasurarea activitatilor educationale. .

- Interventii propuse :

Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:

-	se vor reabilita spatiile existente : finisaje , usi, ferestre , acoperis , sarpanta si invelitoare;

- se va izola termic cladirea;

-	se va monta pompe de caldura pentru asigurarea agentului termic ;

-	se vor monta panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere ;

-	se va reabilita intreaga instalatie electrica de iluminat, forta;

- Obiectivul general al proiectului .

Beneficiarul direct al proiectul este Comuna Gura Ialomitei , care prin realizarea proiectului propus îşi va putea desfăşura activitatea într-o clădire reabilitata conform actualelor norme de siguranţă în exploatare şi care va permite respectarea principalelor reguli de igienă şi confort specific. Este necesar deoarece reprezinta un factor al dezvoltarii economice, cultura determinand:

-	cresterea calitatii vietii si atragerea de investitii;

-	dezvoltarea activitatilor turistice;

-	crearea unor noi piete de munca;

-	crearea unor industrii culturale;

-	dezvoltarea economica prin relatia sa cu capitalul social;

-definirea functiilor economice ale comunei;

Obiectivul general vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază  în vederea realizării unei dezvoltări durabile.Obiectivul specific vizează creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de infrastructura educationala ,specifice actului educational.

Data:										Intocmit

S.C, PROCIVIL SRL

ing. Negoita N .

PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

CONSILIER  LOCAL                                              SECRETAR GENERAL

---------------------------                                           IVASCU STEFANA

Nr.------

Adoptata la Gura Ialomitei

Astazi---------------------------